За  12 месяцев 2017 года  ООО «УК Серебряные Пруды»   проделана   следующая работа :

- Выполнены работы по текущему  ремонту кровель в 103 домах  6071  м2:

- Серебряные Пруды пос. – 28 домов 1759 м2;

- Успенский пос. - 15 домов 810 м2;

- Дмитриевский пос. – 6 дома 705 м2;

- Подхожее с. – 2 дома 160 м2;

- Мочилы с. – 4 дома 354 м2;

- Шеметово д. – 5 домов 350 м2;

- Новоклемово пос. – 7 домов 289 м2;

- Петрово с. – 5 домов 59 м2;

- Крутое с. – 6 домов 19 м2;

- Глубокое с. – 2 дома 60 м2;

- Узуново с., Мягкое с., Коровино д.,  – 23 дома 1506 м2.

- Произведен текущий ремонт межпанельных швов в 16 домах  в количестве 2207 п.м:

- Серебряные Пруды пос. – 2 дома 206 п.м.;

- Успенский пос. - 1 дом 303 п.м.;

- Дмитриевский пос. – 1 дома 540 п.м.;

- Мочилы с. – 1 дом 320 п.м.;

- Шеметово д. – 1 дом 393 п.м.;

- Узуново с., Мягкое с., Коровино д., Тютьково с. – 10 домов 445 п.м

- Выполнены работы по ремонту подъездов по программе  ремонта  в количестве 112 шт в 42-х домах с заменой почтовых ящиков, ремонтом пола, перил, заменой поручней  :

- Серебряные Пруды пос. – 4 дома 13 шт;

- Успенский пос. - 6 домов 13 шт;

- Дмитриевский пос. – 4 дома 10 шт;

- Подхожее с. – 6 домов 18 шт;

- Мочилы с. –3  дома 9 шт;

- Шеметово д. – 3 дома 8 шт;

- Глубокое с. – 1 дом 3 шт;

- Кузьминки – 1 дом 4шт;

- Клемово п. -2 дома 4шт;

- Петрово с. – 1 дом 2шт;

- Крутое с. – 3 дома 7 шт;

- Узуново с. – 8 домов 21 шт.

Выполнены работы по замене деревянного пола и перил в подъезде дома п. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская, д.104.

Проводились работы по текущему ремонту перил в подъездах  ж. домов в п. Серебряные Пруды-1дом, с. Крутое-1дом

- Выполнены работы по замене окон на пластиковые в подъездах 18 жилых домов в количестве 65 шт:

- Успенский пос. - 3 дома 8 шт;

- Дмитриевский пос. – 4 дома 19 шт;

- Мочилы с. – 1 дом  6 шт;

- Шеметово д. – 2 дома 5 шт;

- Крутое с. – 2 дома 4 шт;

- Узуново с. – 6 домов 23 шт.

- Проводился ремонт оконных рам с остеклением, ремонт откосов,  установкой решеток на подвальные окна,  ремонт слуховых окон на кровлях.

- Проведена замена дверей в подъездах и подвалах МКД в 61 доме в количестве 270 шт из них по программе ремонта -  228 дверей металлических и деревянных в 42 домах:

- Серебряные Пруды пос. – 8 домов 27 шт (по программе -17 шт/4 дома);

- Успенский пос. - 14 домов 43 шт (по программе-29 шт/6 домов);

- Дмитриевский пос. – 4 дома 19 шт (по программе-19 шт/4 дома);

- Мочилы с. – 5 домов  39 шт (по программе-27 шт/3 дома);

- Шеметово д. – 6 домов 25 шт (по программе-22 шт/3 дома);

- Подхожее с. – 7 домов 49 шт (по программе-47 шт/6 домов);

- Новоклемово пос. – 2 дома 4 шт (по программе-4 шт/2 дома);

- Петрово с. – 1 дом 4 шт (по программе- 4 шт/1 дом )

- Глубокое с – 2 дома 7 шт (по программе-7 шт/2 дома);

- Крутое с. – 3 дома 7 шт (по программе-7 шт/3 дома);

- Узуново с. – 9 домов 46 шт(по программе-45 шт/8 домов) .

- Проводились работы по ремонту люков выхода на кровлю, ремонту дверей и покраске дверей подъездов.

- Отремонтированы 102 входные группы в 52-х  домах :

- Серебряные Пруды пос. – 6 домов 9 шт;

- Успенский пос. - 6 домов 8 шт;

- Дмитриевский пос. – 5 домов 12 шт;

- Подхожее с. – 6 домов 16 шт;

- Шеметово д. – 3 дома 8 шт;

- Мочилы с. – 3 дома 9 шт;

- Кузьминки д. – 1 дом 4 шт;

- Новоклемово пос. – 3 дома 8 шт;

- Петрово с. – 3 дома 4 шт;

- Глубокое с. -1 дом 3 шт;

- Крутое с. – 2 дома 2 шт;

- Узуново с. – 13 домов 19 шт;

- Провели работы по ремонту гидроизоляции и устройству 65 козырьков над входом в подъезды 28 домов:

- Серебряные Пруды пос. – 4 домов 7шт;

- Успенский пос. - 4 домов 8 шт;

- Дмитриевский пос. – 1 дом 1 шт;

- Шеметово д. – 3 дома 4 шт;

- Мочилы с. – 1 дом 3 шт;

- Шеметово д. -6 домов 25 шт.

- Новоклемово пос. – 1 дом 1 шт;

- Петрово с. – 2 дома 4 шт;

- Узуново с. – 6 домов 12 шт;

- Выполнены работы по ремонту штукатурки и покраске  цоколей  69 домов:

- Серебряные Пруды пос. – 1 дом;

- Дмитриевский п. – 1 дом;

- Подхожее с. – 9 домов;

- Шеметово д. – 13 домов;

- Новоклемово пос. – 10 домов;

- Петрово с. – 12 домов;

- Крутое с. – 1 дом;

- Глубокое с. – 2 дома;

- Узуново  – 20 домов.

- Выполнены работы по ремонту отмосток  из асфальтобетонной смеси  26 жилых  домов площадью 2908 м2:

- Серебряные Пруды пос. – 10 домов 1295 м2;

- Успенский пос. - 5 домов 415 м2;

- Дмитриевский пос. – 2 дома 272 м2;

- Мочилы с. – 1 дом 131 м2;

- Шеметово д. – 2 дома 195 м2;

- Глубокое с. -1 дом 130 м2;

- Новоклёмово п.- 2 дома 128 м2;

- Узуново с. – 3 дома 342 м2.

- Выполнены работы по покраске газовых труб в  20 домах    231 м:

- Глубокое с.- 7 домов 52м

- Петрово с. – 3 дома 9 м;

- Крутое с.- 1 дом 5м;

- Новоклёмово п. – 8 домов 135 м;

- Узуново с. – 1 дом 30 м.

- Выполнены работы по покраске  балконов в 11 домах :

- Шеметово д. – 3 дома;

- Петрово с. – 3 дома;

- Глубокое с. – 3 дома;

- Узуново с. – 2 дома.

- Выполнены работы по текущему ремонту 10  балконных плит в  10 домах:

- Узуново с. - 2 дома 2шт;

- Петрово с. – 1 дом 1шт;

- Глубокое с. -1дом 1шт;

- Новоклёмово п. -2 дома 2шт;

- Подхожее с. – 1 дом 1шт;

- Мочилы с. – 2 дома 2шт;

- Шеметово д. – 1 дом 1 шт.

- Производились работы по закрытию вентиляционных окон   цокольных этажей (утепление деревянными щитами) в зимний период в 6 домах:

- Серебряные Пруды пос. – 5 домов;

- Глубокое с. – 1 дома;

- Проводились работы по изготовлению, установке и покраске лавочек возле подъездов, а также текущий ремонт и покраска  установленных ранее.

- Проводились  работы по  подготовке инженерных  и электросетей к осенне-зимнему отопительному периоду   в жилых  домах:

| Населенный пункт | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электромонтажные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебряные Пруды | краны-138шт-40 домов, труба-67,5м | краны-173 шт-39 домов, труба-58,5м | труба-341,5 м-25 домов | краны-357 шт-24 дома, труба-765м-24дома, замена радиаторов-1дом-12секций, пробки радиаторные-45шт-2дома | Светильники -8домов-53шт, в т.ч. Энергосберегающие модули: 38шт, простые-15 шт, провод-453м-21дом, автоматические выключатели-122шт-6 домов: 100А-6шт, 63А-73шт, 16А-39шт, УЗО-4шт, патроны, выключатели |
| Успенский пос. | кран-59шт-12домов, труба 120м-4дома | 50шт-10 домов, труба-14м-2 дома | труба -233м-6 домов | кран-67шт-11 домов, труба 127м-8 домов, уст-ка радиаторов-13 секций-2 дома, насос ц.-1шт-1дом | светильники энергосберегающие-31 шт-8 домов |
| Дмитриевский пос. | кран-4шт-1дом | кран-14шт/2 дома | труба-184м-3 дома | кран-7шт-2 дома | Светильники-11шт/4дома: энергосберегающие-2шт, уличные-9шт |
| Подхожее с. | кран-23шт/8 домов, труба-4м/1дом | кран-26шт/9 домов | труба-31м/5 домов | кран-25шт/4 дома | Светильники-22шт/6 домов: Энергосберегающие-4шт; наружное освещение-18шт/6домов, провод-200м/6домов, выключатель-20шт |
| Мочилы с. | кран-32шт/9 домов, труба-12м/2 дома, насос циркул.-1шт | кран-20шт/8 домов, труба-5м/1 дом, насос цирк.-1шт | труба-64м/7 домов, | кран-13шт/6 домов | Светильники-30шт/3 дома: энергосберегающие-27шт, наружное освещение-3шт |
| Шеметово д. | Кран-16шт/6домов, труба-31м/4дома | Кран-16шт/8домов, труба-55м/3дома | труба-34м-7домов | кран-15шт/6домов, труба-4м-1дом | Светильники-26шт/5шт, кабель-378м/5домов, электрический ящик-2шт-2дома, коробка распред.-9шт/3дома, автомат.выкл.63А-15шт, патроны+выключ. |
| Новоклёмово пос. | 46шт/9 домов, труба-44 м |  | труба-27м/7 домов |  | Светильник-9шт/6 домов: энергосберегающие-5шт, обычные-4 шт, автомат. Выключат. 16А-63А-22шт/4 дома, провод-23,7м, выключ.-10шт |
| Петрово с. | кран-15шт/8 домов, труба-89м/4 дома | кран-12шт/7 домов, труба-6м/1 дом | труба-7м-4 дома | кран-3шт/3 домов | светильники-17шт/7 домов: энергосберегающие-13 шт, уличные-4шт, автоматич.выключ.-11 шт/4 дома |
| Глубокое с. | кран-5шт/3 дома, труба-12м/1 дом | кран-8шт/3 дома, труба-1м/1 дом | труба-75м/4 дома |  | автом.выкл.-1шт/1дом |
| Крутое с. | кран-19шт/9 домов | кран-6шт/2 дома | труба-14м/ 3 дома, ливневка 1шт-1дом | кран-21шт/4 дома, труба-56м/3 дома | светильник наружн.-3шт, провод СИП-33м/2 дома, автоматич.выключ.-5шт/3 дома |
| Узуново с., Мягкое с., Коровино д., | кранов 314шт-57 домов, труба-140м-25 домов | кранов 287шт-55 домов, труба-109м-12 домов, теплоизоляция труб-141м | труба-185м/26 домов | кран-25шт-11 домов, труба-49м/8 домов, раиатор-3шт-2дома, проб.радиат-4шт, теплоизоляция-165м/3дома | светильники-341шт/19 домов: энергосберегающие-20шт уличн. освещ.-21шт, провод-136м/9домов, автоматич.выключ.16А-100А-6шт/2 дома |

- Ежедневно, дежурной службой управляющей компании, проводились работы по заявкам граждан, а также работы по предупреждению аварийных ситуаций в обслуживающих многоквартирных жилых домах.