За 1 полугодие 2011 года  ООО «УК Серебряные Пруды» проделана   следующая работа :

- Произведен текущий ремонт кровель 42 домов – отремонтировано 750,79 м2 кровли, в т.ч.: п.Серебряные Пруды – 23 дома (469,26 м2), п.Успенский – 5 домов(139,8м2), п.Дмитриевский – 2 дома (30,49м2), с.Мочилы – 3 дома (9,12м2),  с.Подхожее – 4 дома (53,29м2),  д.Шеметово – 5 домов (48,83 м2).

- Произведен текущий ремонт отмосток 6 домов– отремонтировано 57,3 м2, в т.ч.:

п.Серебряные Пруды – 4 дома(54,8м2): (ул.Механизаторов, д.26(43,2м2),   мкр.Центральный д.№6 (4м2); мкр.Юбилейный д.№5 (1,6м2), д.№7 (6м2).

- Произведен текущий ремонт межпанельных швов 2 домов,

в т.ч.

п.Серебряные Пруды – 1 дом (мкр.Юбилейный д.8 - 35м.),

п.Дмитриевский – 1 дом (д.4 кв.2-3м.).

- Произведен ремонт 4 козырьков(17,54 м2)  над 5 входами в подъезды  4 домов,

в т.ч.:

п.Успенский – 4 дома (ул. 50 л.Октября д.№5,7; ул.Советская д.№1, ул.Запрудная д.№8).

Произведен ремонт стяжки 2 бетонных козырьков над балконами

квартир №64,79 по ул.Первомайская, д.№2, п. Серебряные Пруды.

- Произведен текущий ремонт дверей с установкой скобяных изделий (пружины, петли) в 16 подъездах 11 домов – п.Серебряные Пруды - 9 домов : мкр. Юбилейный д.№ 3(п.6), д.№7(п.4), д.№9(п.1,4), д.№13(п.1), д.№14(п.1,3,4), ПТУ д.№7в(п.1,3,4), мкр. Западный д.№33(п.1), д.№34(п.1).

с. Мочилы –  1 дом : ул. Лесная д.№13.

д. Шеметово – 1 дом : д.№11.

Произведен текущий ремонт люков выхода на кровлю в  домах:

п. Серебряные Пруды:

мкр. Юбилейный. д.2

мкр. Юбилейный. д.6

мкр. Юбилейный. д.14

мкр. Центральный  д.9

ул. Первомайская, д.6

ул. Механизаторов, д.16а;

с. Мочилы:

д.1,2,7,8,9,10

- Произведен ремонт  бетонной стяжки  2 балконов (6,5м2)  2 домов:  п. Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, д.10 кв.41

п.Дмитриевский, д.№4 кв 5 (3,25м2).

- Произведен ремонт бетонных полов в подъезде

п.Серебряные Пруды, мкр.Юбилейный, д.1(1п.- 1м2).

- Произведено остекление подъездных окон

в т.ч.:

п.Серебряные Пруды – 14 домов - площадью 19 м2.,

д.Шеметово – 2 дома – 4,05м2.

Изготовлены и установлены 2 деревянных фрамуги (2,76 м2) в подъезде №3, д.1, мкр. Юбилейный  п. Серебряные Пруды.

Изготовлен и установлен оконный двойной деревянный блок (0,91м2)  в подъезде №1, дома №2, д.Шеметово

- Произведено изготовление, установка,  покраска металлических перилл у входа в подъезды дома  п.Серебряные Пруды, мкр.Центральный, д.№8 (1-4п.).

- Отремонтированы перилла в подъездах домов: п.Серебряные Пруды, д.№1 (1);

п.Успенский, ул. Советская, д.№11 (п.3)

- Отремонтировано 13 подъездов в п.Серебряные Пруды

в т.ч.:

мкр. Юбилейный д.№1 (4п.),

мкр. Юбилейный д.№3  (1п.),

мкр.Юбилейный, д.13 (4п.),

мкр.Юбилейный, д.14 (4п.),

- Отремонтировано 13 подъездов   в   п. Успенский

в т.ч.:

ул.Советская, д. 2 (1п.),

ул.Советская, д.11 (4п.),

ул.50 лет Октября, д.2 (2п.),

ул.50 лет Октября, д.3 (3п.),

ул.50 лет Октября, д.4 (2п.),

ул.Заводская, д. 2 (1п.).

- Произведены работы по монтажу  энергосберегающих светильников  в количестве 11 шт над входами в подъезды в 3 домах в п.Серебряные Пруды, в том числе :

ул. Октябрьская, д.98-3шт,

мкр. Юбилейный, д.10 – 4шт,

мкр. Юбилейный, д.11-4шт

- были заменены автоматы, выключатели.

- Проведена замена электрических ламп в подъездах жилых домов в количестве 1046 шт.

- Производился текущий ремонт инженерных сетей обслуживаемого жилищного фонда.

- В рамках  подготовки к отопительному сезону 2011-2012гг. была произведена ревизия и опрессовка внутридомовых инженерных сетей, составлены паспорта готовности домов.

- Ежедневно, дежурной службой управляющей компании, проводились работы по заявкам граждан, а также работы по предупреждению аварийных ситуаций в обслуживающих многоквартирных жилых домах.